龙环〔2022〕17号

关于龙川新奥清洁能源有限公司LNG气化站扩建项目环境影响报告表的批复

龙川新奥清洁能源有限公司：

你公司报送的《龙川新奥清洁能源有限公司LNG气化站扩建项目环境影响报告表》及报批申请收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等规定，现批复如下：

一、项目概况：该项目位于深圳宝安（龙川）产业转移园8-3-1号地块，占地面积 12393.89 m2，总建筑面积 432m2；主要工艺流程为：卸车增压气化器     LNG槽车→LNG储罐（     储罐增压气化器）→（LNG钢瓶）空温式气化→调压计量加臭→站外天然气管道。扩建项目在原厂址进行，不新增占地面积和建筑面积，主要扩建内容：①新增1个容积100m3LNG储罐和部分配套设备；②项目天然气气化能力为3.6万标准立方米/日，增加至12万标准立方米/日。总投资475万元。

二、根据报告表的评价结论，原则同意该项目建设，建设单位须对建设内容真实性负责。

三、总量控制指标：本项目不安排废水主要污染物总量排放指标；大气污染物挥发性有机物（VOCs）排放总量为0.1884吨/年。

四、必须按照环境影响报告表中提出的污染防治措施，在建设及运营过程中抓好落实，并重点做好如下工作：

1.应制订施工期环境保护方案，施工噪声防治应严格执行《噪声污染防治法》的相关规定,同时须做好施工废水、扬尘和工程废弃物的收集处理。项目建设须符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中加气站内各建构筑物之间及站外各建构筑物之间的防火距离。

2.做好大气污染防治工作。通过加强项目管理，严格防止液化气装卸、灌装等工作跑、冒、滴、漏，确保非甲烷总烃排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

3.做好噪声污染防治工作。通过优选低噪声设备，做好设备维护保养，确保项目厂房边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类标准。

4.做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。储罐罐底残液须交由有资质单位处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规定和要求。

5.做好风险防范及应急措施。制定并落实环境风险应急预案，严防环境风险事故。

五、项目须严格按照环境影响评价文件内容及批复进行建设。今后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批。

六、本批复自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、本批复作为该项目选址和报建的依据。项目竣工后，须按相关规定自行开展环保竣工验收并将竣工验收相关材料报送我局备案。备案完成后，项目方可正式投产。

河源市生态环境局龙川分局

2022年7月25日

抄送：市生态环境局，县发改局，县工业园管委会，河源市天浩环保科技有限公司