龙环〔2023〕11号

关于龙川县黄布镇卫生院新院建设项目环境

影响报告表的批复

龙川县黄布镇卫生院：

你单位报送的《龙川县黄布镇卫生院新院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批申请收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等规定，现批复如下：

一、项目概况：该项目位于龙川县黄布镇金鱼村委会南大门独岗岭，用地面积2651.30m2，建筑面积2789.88m2，建设内容主要包括综合楼、辅助用房、垃圾房、太平间、医疗废物暂存间、污水处理站等设施及其配套工程，规划床位数42张，年均门诊量19200人次、年均住院量230人次，设置有普通内科、外科、儿科、妇产科、中医科、中医康复科、儿童保健科、预防接种门诊、公共卫生、发热诊室等科室。项目总投资3457.01万元，劳动定员约81人，均不在院区内食宿。

- 二、根据报告表的评价结论，原则同意该项目建设，建设单位须对建设内容真实性负责。

- 三、总量控制指标：本项目废水排放量化学需氧量为2.1吨/年、氨氮为0.21吨/年，上述指标在黄布镇污水处理厂污染物排放总量控制指标中安排。

四、必须按照环境影响报告表中提出的污染防治措施，在生产过程中抓好落实，并重点做好如下工作：

1.做好水污染防治工作。项目生活污水、医疗废水须经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严者后，并建设与项目相匹配的污水管网，纳入龙川县黄布镇污水处理厂深度处理。

2.做好大气污染防治工作。项目污水处理站须采取有关环保措施确保污水处理站周边空气中污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度标准；发电机尾气中的污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须采取有效措施执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值的要求，烟气黑度参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）锅炉大气污染物最高允许排放限值。

3.做好噪声污染防治工作。应优选先进的、高效节能、低噪声机械设备，合理布局，对产生高噪声的设备进行隔振、减振，通过定期维护保养等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。一般固体废弃物须综合利用处置，其在厂内暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；医疗废物须交有资质单位处理，其在厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；生活垃圾交由环卫部门清运处置。

五、项目须严格按照环境影响评价文件内容及批复进行建设。今后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批。

六、本批复自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、本批复作为该项目选址和报建的依据。项目竣工后，须按相关规定自行开展环保竣工验收并将竣工验收相关材料报送我局备案。备案完成后，项目方可正式投产。

河源市生态环境局龙川分局

2023年5月9日

抄送：市生态环境局，县发改局，黄布镇政府，河源市天浩环保科技有限公司